ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в документацию об аукционе

Заказчик – МУЗ «Можайская центральная районная больница» (Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Амбулаторная, д. 1.Тел. 8 (49638) 24-721, факс 8 (49638)  20-676) вносит следующие изменения и дополнения в Документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку диагностических средств (тест-системы) для МУЗ «Можайская центральная районная больница» (извещение о проведении аукциона было опубликовано  в газете “Новая жизнь” от 22.03.2008 г. № 23 и размещено на сайте г.  Можайска: www. mozhaysk. ru)):

1). Часть  IV. Техническая часть дополнить пунктом «Технические характеристики» (подробно технические характеристики размещены на сайте г.  Можайска: www. mozhaysk. ru)

2). 	Прием заявок на участие в аукционе на бумажном носителе  прекращается 24.04.2008 г. в 09 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65.

Рассмотрение  заявок на участие в аукционе начинается 24.04.2008 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская,   д. 15.

Аукцион состоится 07.05.2008 г. в 10 часов 30 минут (время московское) по адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, 2-й этаж (зал заседаний).

Часть  IV. Техническая часть

«Технические характеристики»*

* Указанные ниже технические характеристики указываются участником размещения заказа в таблице пункта 2 Заявки на участие в открытом аукционе по строке 3 «Перечень поставляемой продукции».

Технические характеристики  (Кат № 0151/0152 -Вектор-Бест)

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и суммарных антител к ВИЧ-1,2.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | Обязательно |
| 2. | Паспорт ОБТК | Обязательно |
| 3. | Инструкция на русском языке | Обязательно |
| 4. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Обязательно |
| 5. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | Обязательно |
| 6. | Чувствительность ВИЧ-1,2 по ОСО | 100 % |
| 7. | Специфичность ВИЧ-1,2 по ОСО | 100 % |
| 8. | Чувствительность по ОСО р24 ВИЧ-1 | 25 пг/мл |
| 9. | Количество определений: 96 или 192 | Наличие обязательно |
| 10. | Двухстадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 11. | Адаптационные листы к ИФА-автоматам | Waams, Evolis (Bio-Rad) RMP (Tecan), |
| 12. | Цветовая индикация внесения конъюгата | Наличие обязательно |
| 13. | Объем образца | 70 мкл |
| 14. | Конъюгаты и контроли | Лиофилизированная форма |
| 15. | Время анализа | 2 часа |
| 16. | Транспортировка при комн. температуре | До 10 сут. |
| 17. | Учет результатов на двух длинах волн | 450/620 нм |
| 18. | Срок годности | Не менее 12 месяцев |
| 19. | Открытый формат системы | Обязательно |
| 20. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 21. | Являться производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 0555/0556 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для выявления HBs-антигена с использованием моноклональных антител методом иммуноферментного анализа.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | обязательно |
| 2. | Паспорт на русском языке | обязательно |
| 3. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | обязательно |
| 4. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | обязательно |
| 5. | Чувствительность | 0.05-0.1 нг/мл |
| 6. | Специфичность | Не менее 98 % |
| 7. | Количество определений: 96 или 192 | Наличие обязательно |
| 8 | Цветовая индикация внесения конъюгата и контролей | Наличие обязательно |
| 9 | Процедуры проведения ИФА | 10, на выбор пользователя |
| 10 | Слабоположительный контрольный образец | Аттестован по ОСО HBsAg ГИСК 0.2±0.1 нг/мл |
| 11 | Положительный контрольный образец | HBsAg 20±10 нг/мл |
| 12 | Одностадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 13 | Условия транспортировки | 25 С, не более 3-х суток |
| 14 | Адаптационные листы к ИФА-автоматам | Waams, Evolis (Bio-Rad) RMP (Tecan), |
| 15 | Исследуемый образец | Сыворотка или плазма |
| 16. | Количество образца | Не более 100 мкл |
| 17. | Субстрат ТМБ | Наличие обязательно |
| 18. | Учет результатов бихроматический | 450 нм/620 нм |
| 19. | Срок годности | 12 месяцев |
| 20. | Открытый формат системы | обязательно |
| 21. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 22 | Являться производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 0771/0772 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для выявления суммарных антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков методом иммуноферментного анализа.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | Обязательно |
| 2. | Паспорт ОБТК | Обязательно |
| 3. | Инструкция на русском языке | Обязательно |
| 4. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Обязательно |
| 5. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | Обязательно |
| 6. | Чувствительность по ОСО | 100 % |
| 7. | Специфичность по ОСО | 100 % |
| 8. | Количество определений: 192 | Наличие обязательно |
| 9. | Двухстадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 10. | Возможное число процедур | 2 |
| 11. | Возможность проводить все этапы анализа при одной температуре | Наличие |
| 12. | Адаптационные листы к ИФА-автоматам | Waams, Evolis (Bio-Rad) RMP (Tecan), |
| 13. | Расчетный коэффициент | 0,2 |
| 14. | Цветовая индикация разведения образца | Наличие обязательно |
| 15. | Цветовая индикация внесения конъюгата | Наличие обязательно |
| 16. | Исследуемый образец | Сыворотка или плазма |
| 17. | Конъюгат лиофилизированный | Наличие обязательно |
| 18. | Контроли – жидкая форма, готовая к использованию | Наличие обязательно |
| 19. | Субстрат ТМБ | Наличие обязательно |
| 20. | Учет результатов на двух длинах волн | 450/620 нм |
| 21. | Срок годности | Не менее 12 месяцев |
| 22. | Условия транспортировки | 25 С, не более 10 суток |
| 23. | Открытый формат системы | Обязательно |
| 24. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 25. | Являться производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 1855/1856 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для выявления суммарных антител к Treponema pallidum с использованием рекомбинантных белков методом иммуноферментного анализа .

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | Обязательно |
| 2. | Паспорт ОБТК | Обязательно |
| 3. | Инструкция на русском языке | Обязательно |
| 4. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Обязательно |
| 5. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | Обязательно |
| 6. | Чувствительность | 100 % по контр. панели |
| 7. | Специфичность | 100 % по контр. панели |
| 8. | Количество определений: 96 или 192 | Наличие обязательно |
| 9. | Одностадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 10. | Исследуемый образец | Сыворотка и плазма |
| 11. | Контроли и конъюгат лиофилизированные | Наличие обязательно |
| 12. | Время анализа | 1 час 30 мин |
| 13. | Субстрат ТМБ | Наличие обязательно |
| 14. | Учет результатов | 450/620 нм |
| 15. | Срок годности | Не менее 12 месяцев |
| 16. | Условия транспортировки | 25 С, не более 10 суток |
| 17. | Открытый формат системы | Обязательно |
| 18. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 19. | Являться производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 0171/0172 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для выявления суммарных антител к ВИЧ-1,2 с использованием рекомбинантных белков и рекомбинантного конъюгата методом иммуноферментного анализа.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | обязательно |
| 2. | Паспорт ОБТК | обязательно |
| 3. | Инструкция на русском языке | обязательно |
| 4. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | обязательно |
| 5. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | обязательно |
| 6. | Чувствительность по ОСО на ВИЧ-1 | 100 % |
| 7. | Чувствительность по ОСО на ВИЧ-2 | 100 % |
| 8. | Специфичность по ОСО | 100 % |
| 9. | Количество определений: 96 или 192 | Наличие обязательно |
| 10. | Одностадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 11. | Время анализа | 1 час 30 мин |
| 12. | Адаптационные листы к ИФА-автоматам | Waams, Evolis (Bio-Rad) RMP (Tecan), |
| 13. | Количество образца | Не более 30 мкл |
| 14. | Конъюгаты и контроли | Лиофилизированная форма |
| 15. | Транспортировка при комнатной температуре | до 3 сут |
| 16. | Учет результатов при двух длинах волн | 450/620 нм |
| 17. | Срок годности | 12 месяцев |
| 18. | Открытый формат системы | обязательно |
| 19. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 20. | Является производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 0558 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для подтверждения наличия HBs-антигена с использованием моноклональных антител методом иммуноферментного анализа.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | обязательно |
| 2. | Паспорт на русском языке | обязательно |
| 3. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | обязательно |
| 4. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | обязательно |
| 5. | Чувствительность | 0.05-0.1 нг/мл |
| 6. | Специфичность | Не менее 98 % |
| 7. | Количество определений: 48 | Наличие обязательно |
| 8 | Цветовая индикация внесения конъюгата и контролей | Наличие обязательно |
| 9 | Процедуры проведения ИФА | 10, на выбор пользователя |
| 10 | Слабоположительный контрольный образец | Аттестован по ОСО HBsAg ГИСК 0.2±0.1 нг/мл |
| 11 | Положительный контрольный образец | HBsAg 20±10 нг/мл |
| 12 | Одностадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 13 | Условия транспортировки | 25 С, не более 3-х суток |
| 14 | Адаптационные листы к ИФА-автоматам | Waams, Evolis (Bio-Rad) RMP (Tecan), |
| 15 | Исследуемый образец | Сыворотка или плазма |
| 16. | Количество образца | Не более 200 мкл |
| 17. | Субстрат ТМБ | Наличие обязательно |
| 18. | Учет результатов бихроматический | 450 нм/620 нм |
| 19. | Срок годности | 12 месяцев |
| 20. | Открытый формат системы | обязательно |
| 21. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 22 | Являться производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 0771/0772 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для выявления суммарных антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков методом иммуноферментного анализа.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | Обязательно |
| 2. | Паспорт ОБТК | Обязательно |
| 3. | Инструкция на русском языке | Обязательно |
| 4. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Обязательно |
| 5. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | Обязательно |
| 6. | Чувствительность по ОСО | 100 % |
| 7. | Специфичность по ОСО | 100 % |
| 8. | Количество определений: 48 | Наличие обязательно |
| 9. | Двухстадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 10. | Возможное число процедур | 2 |
| 11. | Возможность проводить все этапы анализа при одной температуре | Наличие |
| 12. | Тип сорбции белков | вертикальный |
| 13. | Расчетный коэффициент | 0,2 |
| 14. | Цветовая индикация разведения образца | Наличие обязательно |
| 15. | Цветовая индикация внесения конъюгата | Наличие обязательно |
| 16. | Исследуемый образец | Сыворотка или плазма |
| 17. | Конъюгат лиофилизированный | Наличие обязательно |
| 18. | Контроли – жидкая форма, готовая к использованию | Наличие обязательно |
| 19. | Субстрат ТМБ | Наличие обязательно |
| 20. | Учет результатов на двух длинах волн | 450/620 нм |
| 21. | Срок годности | Не менее 12 месяцев |
| 22. | Условия транспортировки | 25 С, не более 10 суток |
| 23. | Открытый формат системы | Обязательно |
| 24. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 25. | Являться производителем | Обязательно |

Технические характеристики  (Кат № 1964 -Вектор-Бест)

Диагностическая тест-система для выявления антител класса G к антигенам Chlamydia trachomatis методом иммуноферментного анализа.

| № | Технические характеристики | Наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрешение МЗ РФ на применение | Обязательно |
| 2. | Паспорт ОБТК | Обязательно |
| 3. | Инструкция на русском языке | Обязательно |
| 4. | Наличие сведений об аттестации в ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Обязательно |
| 5. | Доставка в соответствии с СП 3.3.2.028-95 | Обязательно |
| 6. | Чувствительность по ОСО | 100 % |
| 7. | Специфичность по ОСО | 100 % |
| 8. | Количество определений: 96 | Наличие обязательно |
| 9. | Двухстадийный вариант постановки анализа | Наличие обязательно |
| 10. | Оценка результата по таблице титров | Обязательно |
| 11. | Цветная индикация внесения контролей, конъюгата и образцов | Обязательно |
| 12. | Исследуемый образец | Сыворотка и плазма |
| 13. | Субстрат ТМБ | Наличие обязательно |
| 14. | Объем образца | Не более 20 мкл |
| 15. | Учет результатов | 450/620 нм |
| 16. | Время анализа | 1 час 30 мин |
| 17. | Условия транспортировки | 25 С, не более 3-х суток |
| 18. | Срок годности | Не менее 6 месяцев |
| 19. | Открытый формат системы | Обязательно |
| 20. | График поставки (по требованию) | Обязательно |
| 21. | Являться производителем | Обязательно |