ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа способом запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, телефон, факс | МУЗ «Можайская центральная районная больница» Адрес: 143212, Московская обл., Можайск, ул.Амбулаторная, д.1 Тел. 8 (49638) 24-721 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Можайского муниципального района Московской области 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, тел. . 8 (49638) 40-307 |
| 3 | Контактное лицо | Трещетенкова Е.Н. тел. 8 (238) 40-307, факс 8 (238) 24-908 |
| 4 | Источник финансирования заказа | Средства полученные по родовым сертификатам |
| 5 | Форма котировочной заявки | В соответствии с Порядком проведения запроса котировок цен на бумажном носителе |
| 6 | Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров, работ, услуг |
|  | Поставка монитора пациента реанимационного МР 1000 NT в комплектации для новорожденных или эквивалент, 2 шт. |
| 7 | Сроки выполнения работ | 2 (две) недели с момента перечисления аванса |
| 8 | Порядок формирования цены | Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей |
| 9 | Максимальная цена контракта, условия оплаты | 300,0 тыс.руб. Безналичная форма оплаты, перечисление аванса в размере 30 % от цены контракта, 70% после поставки |
| 10 | Место, время и дата окончания срока подачи котировочных заявок | По адресу организатора, 15.08.2007 г. до 16.00 |
| 11 | Место, время и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, зал заседаний (2-ой этаж) 16.08.2007 г. в 10.30 |
| 12 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Победитель в проведении запроса котировок обязан подписать контракт в соответствии с действующим законодательством |
| Примечание: в связи с отсутствием на данный момент механизма обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде на бумажном носителе |

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Уважаемые господа!

Заказчик:  МУЗ «Можайская центральная районная больница»

Адрес: 143212, Московская обл., Можайск, ул.Амбулаторная, д.1   Тел. 8 (49638) 24-721

Предусматривает осуществить размещение заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального заказа на  Поставку монитора пациента  реанимационного МР 1000 NT в комплектации для новорожденных или эквивалент,  2 шт.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку (котировку цен) на бумажном носителе  уполномоченному органу на осуществление функций по размещению заказа по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65,  15.08.2007 г  до 16 часов 00 минут.

Цена поставки продукции должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

ПОРЯДОК

проведения запроса котировок цен

- Общие положения

Муниципальный заказчик: МУЗ «Можайская центральная районная больница»

Адрес: 143212, Московская обл., Можайск, ул.Амбулаторная, д.1   Тел. 8 (49638) 24-721

Настоящий Порядок определяет последовательность и содержание основных мероприятий по организации и проведению запроса котировок цен на   Поставку монитора пациента  реанимационного МР 1000 NT в комплектации для новорожденных или эквивалент,  2 шт.

  - Отбор исполнителей проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ.

  - Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Можайского муниципального района  осуществляет подготовку и проведение процедур запроса котировок цен по отбору исполнителей. Адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, телефон 8 (49638) 40-307, факс 8 (49638) 24-908.

Контактное лицо: Трещетенкова Е.Н., Наумова Ю.В.

1.3. Источник финансирования: Средства бюджета Можайского муниципального района.

  - Рассмотрение, оценку  заявок осуществляет единая комиссия. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

  - Извещение о запросе котировок размещается на официальном сайте города Можайска: www.mozhaysk.ru.

  - Участником размещения заказа  может быть исполнитель, соответствующий следующим требованиям:

- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии  Российской Федерации к лицам, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  торгов;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе  ликвидации или банкротства;

- не находиться в процессе приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

- Порядок оформления котировочной заявки

  - Котировочная заявка  представляет собой пакет документов и оформляется следующим образом:

- формы №№ 1-2 подписываются руководителем участника размещения заказа, полномочным подписывать договора, скрепляются печатью;

- к заявке прикладывается:

- смета на выполняемые работы;

- выписка из единого государственного реестра или нотариально заверенная копия такой выписки.

  - Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2.3. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки, а Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата оценки котировочных заявок.

  - Котировочные заявки  принимаются Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказа по адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15, комн. 65, телефон 8 (238) 40-307, факс 8 (49638) 24-908. Контактное лицо: Трещетенкова Е.Н.

Прием котировочных заявок  прекращается  15.08.2007 г. в 16 часов 00 минут.

2.5.Котировочная заявка должна соответствовать всем требованиям, предусмотренным настоящим        Порядком.

2.6. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа регистрирует заявки на участие в конкурсе и по требованию участника конкурса выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3. Порядок  рассмотрения заявок и оценки  на участие в запросе котировок цен

  - Рассмотрение и оценка котировочных заявок  осуществляется единой комиссией и состоится  16.08.2007 г. в 10 час 30 минут по адресу: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 15, зал заседаний (2-ой этаж).

  - Котировочные заявки, полученные после окончания приема котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления  возвращаются Претендентам.

  - Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках, предложение о наиболее низкой цене товара. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора размещения заказа способом запроса котировок, второй в течение двух дней со дня подписания протокола передается победителю в проведении запроса котировок.

3.4.Победитель в проведении запроса котировок для муниципальных нужд Можайского района определяется по следующим критериям:

- цена товара.

  - Победителем проведения запроса котировок признается Претендент, который предложил наиболее низкую стоимость выполнения работ.

3.6. Срок подписания муниципального контракта с победителем проведения запроса котировок составляет  не более чем 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок.

- Заключительные положения

4.1.В случае, если победитель в проведении запроса котировок не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт в установленные сроки, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В этом случае муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя  заключить контракт либо заключить муниципальный контракт с участником в проведении запроса котировок, заявка которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем..

4.2. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка или отклонены все котировочные заявки, Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказа вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, при этом он вправе изменить условия исполнения контракта.

4.3.Действия единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Форма № 1

КОТИРОВОЧНЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"____"______________200___г.

Кому: Единой комиссии

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, ____________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

предлагает осуществить выполнение работ_______________________________________                                   (предмет запроса котировок )

на общую сумму _____________________________________________________________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы  в полном объеме в срок ___________________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_______________________      _______________________       _______________________

(должность)                                             (подпись)                                                 (ФИО)

Форма № 2

Информация о претенденте

| 1 | Полное наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уставный капитал |  |
| 3 | Учредители |  |
| 4 | Дата, место и орган регистрации |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Банковские реквизиты | Р/счет________________________________в ______________________________________ БИК___________________________________ К/с____________________________________ ИНН__________________________________ ОКПО______________ОКОНХ_____________ |
| 8 | Ф.И.О. руководителя Телефон/факс |  |
| 9 | Ф.И.О. гл. бухгалтера Телефон/факс |  |
| 10 | Сведения о лицензировании | № __________ Дата выдачи_______________ Кем выдана Срок действия Виды работ, на которые выдана лицензия |
| 11 | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |

_______________________/_______________________/         _______________________

(подпись)                                (Ф.И.О.)                                          (должность)

Приложения:

- Выписка из единого государственного реестра или нотариально заверенная копия такой выписки.

- Смета.

Приложение 1

к Порядку проведения

запроса котировок цен

# МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поз.1 Монитор пациента  МР-1000 NT (ЭКГ, SpO2, ЧСС, НИАД, ИАД, Т, дыхание).

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | шт. |
|  | Прикроватный монитор - позволяет проводить мониторинг пациента в отделениях интенсивной терапии, реанимации, в операционной. |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Дисплей | Жидкокристаллический, цветной |
|  | Размер дисплея | Не менее 10,4´ |
|  | Количество отображаемых на экране кривых | Не менее 6-ти кривых измеряемых параметров |
|  | Скорость развертки | 3,1; 6,3; 12,5; 25; 50 мм/сек |
|  | ЭКГ |  |
|  | Отображение | Не менее 2 каналов |
|  | Число отведений | Не менее 6 (стандартные+усиленные) |
|  | Диапазон измерения ЧСС | Не менее 20, не более 300 в мин. |
|  | Анализ аритмий | Наличие |
|  | Анализ смещения сегмента ST | Наличие |
|  | Точность | Не менее ±2% |
|  | Защита при дефибрилляции | Наличие |
|  | Время восстановления после дефибрилляции | Не более 8 сек |
|  | Дыхание |  |
|  | Метод измерения | импедансный |
|  | Диапазон измерения ЧД | Не менее 2, не более150 дыханий в мин. |
|  | SP О2 |  |
|  | Диапазон измерений | Не менее 40%, не более 100% |
|  | Разрешение | Не менее 1% |
|  | Точность: Взрослые Новорожденные | Не менее ±2% (70-100%), не менее ±3% (50-69%) Не менее ±3% (70-95%) |
|  | Время настройки |  |
|  | ожидание кривой | Не более 2 сек |
|  | числового значения SpO2 | Не более 10 сек |
|  | Неинвазивное артериальное давление |  |
|  | Диапазон | Не менее 0, не более 300мм.рт.ст. |
|  | Точность | Не менее ±2 мм рт.ст. |
|  | Давление автоматического сдувания манжеты: взрослая для новорожденных | Не более 300 мм рт.ст. Не более 150 мм рт.ст. |
|  | Время измерения | Не более 40 сек. |
|  | Температура | Наличие |
|  | Количество каналов | Не менее 2-х |
|  | Диапазон измерения | Не менее 0-55 |
|  | Разрешающая способность | Не менее 0,4°С (15-34°С и 41-45°С) Не менее 0,2°С (34-41°С) |
|  | Встроенный модуль измерения инвазивного давления | Наличие |
|  | Количество каналов | Не менее 2-х |
|  | Диапазон измерения | Не менее -50 , не более 300 мм.рт.ст |
|  | Датчик | Не менее 5uV/мм рт ст |
|  | Точность | Не менеее 2% |
|  | Балансировка нуля | От - 150 мм.рт.ст до + 150 мм.рт.ст |
|  | Тренды |  |
|  | Графические и числовые тренды | Не менее 72 часов |
|  | Тревоги |  |
|  | Визуальная | Наличие |
|  | Звуковая | Не менее 3-х уровней громкости |
|  | ЧСС |  |
|  | высокая | Не менее 30, не более 300 в мин |
|  | низкая | Не менее 20, не более 290 в мин |
|  | ЧДД |  |
|  | высокая | Не менее 10, не более 150 в мин |
|  | низкая | Не менее 2, не более 145 в мин |
|  | SpO2 |  |
|  | высокое насыщение | Не менее 52, не более 100%; шаг не более 2%; по умолчанию - отключена |
|  | низкое насыщение | Не менее 51, не более 99%; шаг не более 2%; по умолчанию 79% |
|  | Неинвазивное артериальное давление |  |
|  | систолическое высокое/низкое | Не менее 35, не более 300/ не менее 30, не более 295 мм.рт.ст. |
|  | диастолическое высокое/низкое | Не менее 20, не более 290/ не менее 25, не более 295 мм.рт.ст. |
|  | Температура |  |
|  | высокая | Не менее 16, не более 50°С |
|  | низкая | Не менее 15, не более 49°С |
|  | Период задержки | Не менее 30 сек. |
|  | Комплектация |  |
|  | 5-проводной ЭКГ кабель | 1 шт |
|  | одноразовые электроды | 10 шт |
|  | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик | 1 шт |
|  | манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | 1 шт |
|  | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления | 1 шт |
|  | сетевой шнур | 1 шт |
|  | шнур заземления | 1 шт |
|  | предохранители | 2 шт |
|  | Инструкция пользователя | Наличие |
|  | Аккумулятор | Наличие |
|  | Датчик температурный накожный | Оригинальный, совместимый 1 шт. на каждый монитор |
|  | Датчик неонатальный пульсоксиметрический одноразовый | Оригинальный, совместимый 10 шт. на каждый монитор |
|  | Датчик Y-образный пульсоксиметрический многоразовый (универсальный взрослые-дети-новорожденные) | Оригинальный, совместимый 1 шт. на каждый монитор |
|  | Манжета для детей для измерения неинвазивного давления | Оригинальные, совместимые 1 шт. на каждый монитор |
|  | Манжеты для определения неинвазивного артериального давления для новорожденных 3-х размеров | Оригинальные, совместимые по 10 шт. |
|  | Шланг для неонатальной манжеты измерения неинвазивного давления | Оригинальный, совместимый 1 шт. на каждый монитор |
|  | Дополнительные параметры |  |
|  | Передача данных | СОМ-1: RS 232 (19200 бит/сек) |
|  | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |
|  | Батарея | 12В 2 Aчас |
|  | Работа от батареи | Не менее 1 часа |
|  | Размеры | Не более 282/ 315/ 165 мм |
|  | Масса | Не более 5 кг |
| 3. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие лицензии |